WNE-1A型

恩 氏 粘 度 计

装箱配置单

上海昌吉地质仪器有限公司

1、仪器成套

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “WNE-1A型恩氏粘度计”主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 温度控制器（附传感器1只） | 件 | 1 |  |
| 3 | 接受瓶 | 只 | 1 |  |
| 4 | 恩氏温度计 (0～60)℃ | 支 | 1 |  |
|  | 恩氏温度计 (50～110)℃ | 支 | 1 |  |
| 5 | 搅拌器 | 只 | 1 |  |
| 6 | 木塞 | 只 | 1 |  |
| 7 | 温度计夹 | 只 | 1 |  |

2、技术文件

⑴ 使用说明书                                      1份

⑵ 合格证                                          1份

⑶ 产品保修卡                                      1份

上 海 昌 吉 地 质 仪 器 有 限 公 司

公司地址	                                   市区销售部

地址：上海市安亭工业园区泰云路528号           地址：兰溪路10弄3号2108室

电话：021-59501303(销售)  59501305(服务)       电话：021-62572878  62434809

传真：021-59501302(销售)  59503469(服务)       传真：021-32250978

邮编：201814                                   邮编：200062

网址：http://www.shangyi.net                   E-mail: 51082298@vip.163.com